## 7월 전력월보
7 |  | 월 전력월보
|  | 구 분 | 1호 |  | 2호 |  | 3호 |  | 4호 |  | 5호 |  | 6호 |  | 7호 |  | 8호 |  | 9호 |  | 10호 |  | 11호 |  | 12호 |  | 13호 |  | 계 |  | 1공장 |  | 2공장
| 부분 |  | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kwh/t | 사용량[kWh] | kWh/t | 사용량[kWh] | kWh/t
|  | FACTOR | Lime stone : | 1.2082 | Raw mix : | 1.3043 | Coal : | 0.051856 | Clinker : | 0.8415
| 기존 Q/R | P/CR | 5310 | 0.027171 | 신설 Q/R | 1'RY/CR+MCC | 163300 | 0.85669 | [20 empty] | 168610 | 0.43676 |  | 0 | 168610 | 0.88455
|  | SEC/CR | 214000 | 1.095 |  | 2'ND/CR | 150000 | 0.78692 | [20 empty] | 364000 | 0.94289 |  | 0 | 364000 | 1.9096
|  | 3RD/CR | 23200 | 0.11871 |  | 3'RD/CR | 12.8 | 6.715e-05 | [20 empty] | 23212.8 | 0.060129 |  | 0 | 23212.8 | 0.12178
|  | MCC 30 | 181370 | 0.92805 |  | 2,3차/CR MCC | 401000 | 2.1037 | [20 empty] | 582370 | 1.5085 |  | 0 | 582370 | 3.0552
|  | MCC 37 | 44664 | 0.22854 | [24 empty] | 44664 | 0.1157 | 44664 | 0.22854
|  | 계/Cem.원단위 | 468544 | 2.3975 |  |  | 714312.8 | 3.7474 | [20 empty] | 1182856.8 | 3.064 | 44664 | 0.22854 | 1138192.8 | 5.9711
|  | 생산량/Part 원단위 | 236125 | 1.9843 |  |  | 230310 | 3.1015 | [20 empty] | 466435 | 2.536 | 236125 | 0.18915 | 230310 | 4.942
|  | MILL | 1.4552e-10 | 0 | 0 | 0 | 763400 | 16.2734 | 0 | 0 | 440300 | 10.359 | 207440 | 9.3251 | 2956390 | 20.358 | 2815900 | 20.6098 | [10 empty] | 7183430 | 18.2548 | 1411140 | 12.6378 | 5772290 | 20.4801
|  | MILL IDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 182400 | 3.8882 | 0 | 0 | 270320 | 6.3599 | 203720 | 9.1579 | 832420 | 5.7321 | 815240 | 5.9668 | [10 empty] | 2304100 | 5.8553 | 656440 | 5.8789 | 1647660 | 5.8459
| R/M | SEP' | 0 | 0 | 0 | 0 | 125100 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890 | 0.48954 | 32330 | 0.22263 | 42110 | 0.30821 | [10 empty] | 210430 | 0.53475 | 135990 | 1.2179 | 74440 | 0.26411
|  | MCC | 0.42569 | 0 | 0 | 0 | 198016.2078 | 4.2211 | 47160 | 0 | 190558.878 | 4.4833 | 32081.7094 | 1.4422 | 317680 | 2.1876 | 337400 | 2.4695 | [10 empty] | 1122897.2209 | 2.8535 | 467817.2209 | 4.1896 | 655080 | 2.3242
|  | 계/Cem.원단위 | 0.42569 | 0 | 0 | 0 | 1268916.2078 | 27.0494 | 47160 | 0 | 901178.878 | 21.2022 | 454131.7094 | 20.4147 | 4138820 | 28.5003 | 4010650 | 29.3543 | [10 empty] | 10820857.2209 | 27.4983 | 2671387.2209 | 23.9242 | 8149470 | 28.9143
|  | 생산량/Part 원단위 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 61187 | 20.7383 | 0 |  | 55439 | 16.2553 | 29015 | 15.6516 | 189414 | 21.8507 | 178208 | 22.5054 | [10 empty] | 513263 | 21.0825 | 145641 | 18.3423 | 367622 | 22.1681
|  | MILL | 5579 | 1.1955 | 22100 | 2.3678 | 88000 | 1.0478 | 45120 | 0.89783 | 164792 | 0.61381 | 46840 | 0.79794 | [14 empty] | 372431 | 0.78339 | 160799 | 1.0847 | 211632 | 0.64685
|  | MILL IDF | 2534 | 0.54299 | 12400 | 1.3285 | 74390 | 0.88578 | 46760 | 0.93047 | 243905 | 0.90849 | 93184 | 1.5874 | [14 empty] | 473173 | 0.99529 | 136084 | 0.91802 | 337089 | 1.0303
| CO/M | MCC | 0 | 0 | 55900 | 5.9892 | 69444.7637 | 0.8269 | 41555.2363 | 0.8269 | 151202.1394 | 0.56319 | 17977.8606 | 0.30626 | [14 empty] | 336080 | 0.70692 | 166900 | 1.1259 | 169180 | 0.51709
|  | 계/Cem.원단위 | 8113 | 1.7385 | 90400 | 9.6855 | 231834.7637 | 2.7605 | 133435.2363 | 2.6552 | 559899.1394 | 2.0855 | 158001.8606 | 2.6916 | [14 empty] | 1181684 | 2.4856 | 463783 | 3.1287 | 717901 | 2.1942
|  | 생산량/Part 원단위 | 242 | 33.5248 | 484 | 186.7769 | 4355 | 53.2342 | 2606 | 51.2031 | 13922 | 40.2169 | 3044 | 51.906 | [14 empty] | 24653 | 47.9327 | 7687 | 60.3334 | 16966 | 42.3141
|  | KILN | 0 | 0 | 0 | 0 | 102470 | 1.1259 |  |  | 38800 | 1.5799 | 394860 | 1.4303 | [14 empty] | 536130 | 1.3689 | 141270 | 1.2223 | 394860 | 1.4303
|  | B/H IDF | 0 | 0 | 8.0036e-10 | 0 | 513630 | 5.6434 |  |  | 87670 | 3.5698 | 1624730 | 5.8852 | [14 empty] | 2226030 | 5.6839 | 601300 | 5.2028 | 1624730 | 5.8852
|  | K/L IDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 858400 | 9.4315 |  |  | 174530 | 7.1067 | 2281280 | 8.2635 | [14 empty] | 3314210 | 8.4624 | 1032930 | 8.9375 | 2281280 | 8.2635
|  | MCC45 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 1.8569 |  |  | 276750 | 11.269 | 288960 | 1.0467 | [14 empty] | 737710 | 1.8836 | 448750 | 3.8828 | 288960 | 1.0467
|  | MCC50 | 21000 | 0 | -4.3656e-10 | 0 | 306000 | 3.3621 |  |  | 179740 | 7.3188 | 1054610 | 3.8201 | [14 empty] | 1561350 | 3.9867 | 506740 | 4.3846 | 1054610 | 3.8201
|  | CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 177360 | 1.9487 |  |  | 56340 | 2.2941 | 300820 | 1.0897 | [14 empty] | 534520 | 1.3648 | 233700 | 2.0221 | 300820 | 1.0897
|  | 대체연료 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303.044 | 1.2779 |  |  | 19356.956 | 0.78819 | 227930 | 0.82563 | [14 empty] | 363590 | 0.92838 | 135660 | 1.1738 | 227930 | 0.82563
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| K/L | MCC55 | 32300 | 0 | 11660 | 0 | 641110 | 7.0441 |  |  | 207810 | 8.4618 | 1119470 | 4.055 | [14 empty] | 2012350 | 5.1383 | 892880 | 7.7257 | 1119470 | 4.055
|  | COOLER E/P IDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 259380 | 2.8499 |  |  | 97970 | 3.9892 | 412720 | 1.495 | [14 empty] | 770070 | 1.9663 | 357350 | 3.092 | 412720 | 1.495
|  | COMP' |  |  |  |  | 0 | 2.8499 |  |  |  |  | 687207.4 | 2.4893 | [14 empty] | 687207.4 | 1.7547 |  |  | 687207.4 | 2.4893
|  | 계/Cem.원단위 | 56300 | 0 | 11660 | 0 | 3143653.044 | 37.3903 |  |  | 1138966.956 | 46.3775 | 8392587.4 | 30.4004 | [14 empty] | 12743167.4 | 32.5379 | 4350580 | 37.6437 | 8392587.4 | 30.4004
|  | 생산량/Part 원단위 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 76588 | 41.0463 |  |  | 20666 | 55.1131 | 232311 | 36.1265 | [14 empty] | 329565 | 38.6666 | 97254 | 44.7342 | 232311 | 36.1265
|  | MILL | -3.0268e-09 |  | 345080 | 27.2295 | 345600 | 26.5193 | 306370 | 26.7385 | 1109320 | 29.3176 | 1146280 | 29.1052 | 1144810 | 28.2599 | 250510 | 23.2212 | 1522230 | 29.1057 | 1504370 | 27.9534 | 1257 | 14.9643 | 598520 | 18.3336 | 820790 | 19.4689 | 9095137 | 26.2343 | 7674570 | 28.2361 | 1420567 | 18.969
|  | MGP&수송 | 0 | #DIV/0! | 52716.6356 | 4.1598 | 54209.9893 | 4.1598 | 47662.5275 | 4.1598 | 120130.9485 | 3.1749 | 125039.3064 | 3.1749 | 128614.2165 | 3.1749 | 7121.8404 | 0.66016 | 34526.5342 | 0.66016 | 35528.0017 | 0.66016 | [6 empty] | 605550 | 1.7467 | 605550 | 2.2279
|  | B/F IDF | [14 empty] | 112890 | 10.4644 |  |  |  |  | 1478 | 17.5952 | 362960 | 11.1181 | 500080 | 11.8618 | 977408 | 2.8193 | 112890 | 0.41534 | 864518 | 11.544
| C/M | MCC | 0.37681 | #DIV/0! | 116960.2091 | 9.2291 | 149165.9049 | 11.4461 | 108598.8316 | 9.478 | 290958.6239 | 7.6896 | 301621.5301 | 7.6585 | 343756.7974 | 8.4857 | 110460.5579 | 10.2392 | 476617.0639 | 9.1131 | 507805.6342 | 9.4358 | 19.7031 | 0.23456 | 129176.6418 | 3.9569 | 132564.655 | 3.1444 | 2667706.5298 | 7.6948 | 2405945.5298 | 8.8519 | 261761 | 3.4953
|  | COMP' | [20 empty] | 17.3101 | 0.20607 | 106608.1534 | 3.2656 | 147194.1366 | 3.4914 | 253819.6 | 0.73212 |  |  | 253819.6 | 3.3893
|  | 계 | 0.37681 | #DIV/0! | 514756.8446 | 40.6184 | 548975.8943 | 42.1252 | 462631.3591 | 40.3763 | 1520409.5724 | 40.1821 | 1572940.8365 | 39.9386 | 1617181.0139 | 39.9205 | 480982.3982 | 44.5849 | 2033373.5981 | 38.879 | 2047703.6359 | 38.0494 | 2772.0132 | 33.0002 | 1197264.7952 | 36.6742 | 1600628.7916 | 37.9665 | 13599621.1298 | 39.2271 | 10798955.5298 | 39.7313 | 2800665.6 | 37.3976
|  | 생산량 | 0 |  | 12673 |  | 13032 |  | 11458 |  | 37838 |  | 39384 |  | 40510 |  | 10788 |  | 52300 |  | 53817 |  | 84 |  | 32646 |  | 42159 |  | 346689 |  | 271800 |  | 74889
| 출하 | P/A&BULK | 329300 | 1.1534 | 44000 | 0.47153 | [22 empty] | 373300 | 0.98542 | 329300 | 1.1534 | 44000 | 0.47153
|  | 생산량 | 285511.21 |  | 93313.49 | [23 empty] | 378824.7 |  | 285511.21 |  | 93313.49
|  | 사용량 소계 | 862257.8025 |  | 660816.8446 |  | 5907692.7097 |  | 643226.5954 |  | 4120454.5458 |  | 10577661.8065 |  | 5756001.0139 |  | 4491632.3982 |  | 2033373.5981 |  | 2047703.6359 |  | 2772.0132 |  | 1197264.7952 |  | 1600628.7916 |  | 39901486.5507 | 105.7984 | 18658669.7507 | 105.8098 | 21242816.8 | 105.3491
|  | POWER LOSS | 93330 |  | 148532 | [23 empty] | 241862 | 0.64129 | 93330 | 0.52926 | 148532 | 0.73293
|  | PLANT LIGHTING | 344300 |  | 248910 | [23 empty] | 593210 | 1.5729 | 344300 | 1.9525 | 248910 | 1.2282
| 기타 | IND' WA/PU | 333160 |  | 20375 | [23 empty] | 353535 | 0.93739 | 333160 | 1.8893 | 20375 | 0.10054
|  | THE OTHER | 158964 |  | 100000 | [23 empty] | 258964 | 0.68664 | 158964 | 0.90145 | 100000 | 0.49345
|  | 사용량 소계 | 929754 |  | 517817 | [23 empty] | 1447571 | 3.8382 | 929754 | 5.2725 | 517817 | 2.5552
| 합 | 계 | [26 empty] | 41349057.5507 | 109.6366 | 19588423.7507 | 111.0822 | 21760633.8 | 107.9042
| 폐열 | 1K & 3K & 5K AQC | 5800 | [25 empty] | 5800 |  | 5800
|  | 6K P/H & AQC |  |  | 100900 | [23 empty] | 100900 |  |  |  | 100900
|  | 소계 | 5800 |  | 100900 | [23 empty] | 106700 |  | 5800 |  | 100900
| 한솔골재 |  |  |  | 72000 | [23 empty] | 72000 |  |  |  | 72000
| 총 계 |  | 1797811.8025 |  | 1351533.8446 |  | 5907692.7097 |  | 643226.5954 |  | 4120454.5458 |  | 10577661.8065 |  | 5756001.0139 |  | 4491632.3982 |  | 2033373.5981 |  | 2047703.6359 |  | 2772.0132 |  | 1197264.7952 |  | 1600628.7916 |  | 41527757.5507 |  | 19594223.7507 |  | 21933533.8
| 구 분 |  | 사용 요금 |  | 실수용 요금 |  | 부담금 |  | 부하관리 |  | 전력요금(원) |  | 부가세 |  | 총전력요금(원) |  | PEAK 전력 |  | 적용 PEAK 전력 | [9 empty] | 구 분 |  | 원/T-CEMENT |  | 전력 단가
| 1공장 |  | 2709816127.5 |  | 707354968 |  | 126435330 |  | 0 |  | 3543606425.5 |  | 343388027 |  | 3886994450 |  | 0 | [11 empty] | 1공장 |  | 10535.0002 |  | 99.8581
| 2공장 |  | 3443637568 |  | 375167520 |  | 141295780 |  | 0 |  | 3960100868 |  | 381880509 |  | 4341981370 |  | 0 | [11 empty] | 2공장 |  | 8539.1221 |  | 69.9577
| 합성전력 |  | 6728784800 |  | 750079348 |  | 201929330 |  | 158258407 |  | 7522535071 |  | 747886415 |  | 8270421480 |  | 80730 |  | 90678 | [9 empty] | TOTAL |  | 19860.0964 |  | 181.1447
| ESS기본요금할인 |  | 0 |  | 사용요금부담금 |  | 248965030 |  |  |  | 전력요금(원) |  | 전력요금(원) | [15 empty] | 기본 요금 단가 |  | 2053.5397 |  | 18.7304
[5 empty] | 실수용용금부담금 |  | 27752930 |  |  |  | 6744702793 |  | 5355594528 |  | ESS 납부 미포함 | [13 empty] | 사용 요금 단가 |  | 17806.5568 |  | 162.4143
[31 empty] | 한국전력 | 41095079
[31 empty] | 계산전력 | 41527757.5507
[31 empty] | 판매사업 | 1263629
[31 empty] | ESS 방전량 | -1624308
[31 empty] | Total | 41167078.5507 | 세창골재
[31 empty] | 차이 | 0.44931 | 72000
Note on H11: 최민기: 8539
Note on E14: FACTOR 미적용 원단위 (초록색 바탕, 남색글씨,진하게)
Note on D51: =공업용수 + 공작실&본·별관
Note on F51: 성우장&성락장 + 공업용수

## 합성계량
단양공장 전력요금 계산서
⊙ 적용일 : 2026.7.1 ~ 7.31
1,2공장 (합성) PLANT
전력사용량 & 사용량요금 |  | 중부하 | 최대부하 | 경부하 | 계
| 1공장 전력량 | 5069137 | 1179017 | 12685485 | 18933639
| 2공장 전력량 | 6142080 | 3333120 | 12686240 | 22161440 | ESS 자고객 차감 제외 사유 ↓↓↓
| 1,2공장 전력량 합 | 11211217 | 4512137 | 25371725 | 41095079 | fileDownload.jsp
| 요금단가 | 173.1 | 254.4 | 120.8
| 사용요금 | 1940661662 | 1147887652 | 3064904380 | 6153453694
기후환경요금 |  |  |  |  | 369855711
연료비조정액 |  |  |  |  | 205475395
정산요금 | [6 empty] | 2023년 Peak
요금적용전력 & 수용요금 |  | 중부하 | 최대부하 | 최대전력/수용요금 |  |  | 2월 | 99187
| 1공장 PEAK | 3771768 | 2836008 | 적용최대전력 | 90678 |  | 3월 | 116256
| 2공장 PEAK | 2134720 | 1995728 | 수용요금단가 | 8190 |  | 4월 | 112179
| 당월 합성 PEAK 지침 | 18376960 | 16597683 | 수용요금 | 742652820 |  | 5월 | 108551
| 전월 합성 PEAK 지침 | 18296230 | 16532633 | 역률차감금 | 7426528 |  | 6월 | 120825
| 합성 PEAK | 80730 | 65050 | ESS기본요금 할인 |  |  | 7월 | 94842
|  |  |  | 실수용금액 | 750079348 |  | 8월 | 95917
무효전력량 & 부 하 율 |  | 중부하 | 최대부하 | 부하관리 | 158258407 |  | 9월 | 94841
| 1공장 무효량 | 3013920 | 1394400 |  |  |  | 10월 | 122663
| 2공장 무효량 | 3019520 | 1646400 | 평균전력 | #DIV/0!
| 무효총량 | 6033440 | 3040800 | 최대전력 | 80730
| 1,2공장 무효총량 | 9074240 |  | 부 하 율 | #DIV/0!
| 역률 (%) | 87% |  | 차감역률 | -3
실적비교 |  | 전력량[KWH/월] | 전력요금[원] | 단가[원/KWH]
| 금 월 | 41095079 | 7680793478 | 186.903 | TV요금
| 전 월 | 55020885 | 9000483853 | 134.0494 | 10000
전력요금 | 사용량요금 | 기본요금(실수용) | 부담금 | 부가세 | 총전력요금
7680793475 | 6728784800 | 750079348 | 201929330 | 747886415 | 8428689890
자동이체 & 인터넷 빌링할인
| 전기요금 계 | 7478864148
| 기준 역률 (%) | 92%
| 할인/할증율 | 0.2
| PEAK적용(25일) | 90678
| PEAK적용(6일) | 90678
Note on G15: * 전력피크 현황 * ※ 자고객 차감 : 대표고객의 계약전력은 전체 계약전력에서 공동이용 고객의 계약전력을 차감하여 산정 Kepco하며, 최대수요전력도 동일하게 자고객 몫을 뺀 값으로 기본요금을 부과합니다. 당월 적용(PEAK) 자고객 차감 2024년 : 1월 - 97,529 / 100,913 / 2월 - 97,754 / 100,911 / 7월 - 91,347 / 100,911 / 8월 - 88,615 / 100,911 / 9월 - 84,672 / 100,911 / 12월 - 86,284 / 97,641 / 2025년 : 1월 - 87,584 / 97,642(97,754) / -112 2월 - 87,628 / 92,624(92,736) / -112 7월 - 90,854 / 92,567(92,736) / -169 8월 - 88,122 / 92,567(92,736) / -169 9월 - 89,600 / 90,685(90,854) / -169 12월 - 90,808 / 90,685(90,854) / -169 2026년 : 1월 - 81,312 / 90,681(90,854) / -173 2월 - 75,712 / 90,681(90,854) / -173 『요금 적용전력 Peak = Peak - 자고객 차감 요금적용전력』
Note on G17: 기본공급약관 시행세칙 16조(고객 변압기설비의 공동이용), 49조 (요금적용전력의 결정) 근거
Note on G18: 2025년 2월 기준 역률 변경 사항 역률 1% 당 기본요금 1% 저감 -> 역률 1% 당 기본요금 0.5% 저감 변경 2014년 8월 변경 사항 역률 1% 당 기본요금 0.5% 저감 -> 역률 1% 당 기본요금 0.2% 저감 변경
Note on G19: 가마감(가중치 미반영) : ='2.기존ESS'!C31+'2.MTR#4 ESS'!C31+'2.MTR#3 ESS'!C31 마감(가중치 반영) : ='2.기존ESS'!C32+'2.MTR#4 ESS'!C32+'2.MTR#3 ESS'!C32
Note on E31: 25.07부터 2.7% 인하 (3.2% → 2.7%)
Note on D32: 2023.07월 부 자동이체 할인 500원 폐지 2024.01월 부 인터넷 할인 200원 폐지